Оглавление

Загальні методичні рекомендації	3

Дослідження лінії передачі електричної 
енергії постійного струму	5

Дослідження розгалуженого електричного 
кола постійного струму	11

Дослідження нерозгалуженого кола 
синусоїдального струму	18

Дослідження паралельного кола  
синусоїдального струму	27

Дослідження резонансних явищ у послідовному коливальному контурі	34

Дослідження резонансних явищ у паралельному коливальному контурі	43

Дослідження перехідних процесів в електричних 
колах першого порядку	51

Дослідження перехідних процесів в електричних 
колах другого порядку	63

Визначення параметрів та дослідження вхідних і передавальних характеристик чотириполюсників	72

Список літератури	81

#### ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Лабораторні заняття є важливою складовою частиною навчального процесу, сприяють закріпленню i глибокому засвоєнню отриманих на лекціях i під час самостійного опрацювання курсу теоретичних знань.

Лабораторну роботу виконує бригада, до складу якої входить 2-3 студенти. Усі роботи як правило виконуються фронтальним методом, коли всі бригади виконують однакові за змістом досліди. При цьому виконання майже всіх робіт збігається у часі з вивченням відповідних розділів курсу.

Успішне проведення лабораторної роботи можливе лише за умови попередньої до неї підготовки. При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити відповідні теоретичні розділи курсу, чітко уявляти мету, задачу i порядок виконання роботи.

Перш ніж допустити студента до самостійного виконання роботи, викладач перевіряє його готовність до роботи. Студенти, які не готові до виконання лабораторної роботи, до занять не допускаються. Експериментальна частина лабораторної роботи починається з математичного моделювання заданого електричного кола з використанням можливостей пакета ”Electronics Workbench”. Після цього складене коло показують викладачеві для перевірки. Тільки після цього доцільно приступати до виконання лабораторної роботи. Експериментальна частина роботи може вважатись виконаною, коли зведені у таблицю результати розгляне керівник.

Графічні залежності потрібно будувати у звіті лабораторної роботи або на масштабному папері. При побудові графіків бажано вибирати такі масштаби по вертикальних i горизонтальних осях, щоб вони були зручними для розміщення графічних залежностей.

При відкладанні на одній осі значень декількох різних фізичних величин необхідно будувати додаткові шкали паралельно основним. На ці шкали наносяться масштабні поділки, відлік яких потрібно починати від нуля. Усі точки, що відповідають дослідним даним, на графіках треба обвести кружками або відмітити іншими позначками.

Для побудови графіка слід зробити щонайменше шість вимірювань,  а  для  побудови  кривих  із  різною  крутістю потрібні

вісім, десять точок.

Побудову векторних діаграм треба виконувати в певному масштабі, вказуючи його поруч із діаграмами.

Розрахунки, графіки й діаграми повинні мати короткі пояснення.

Звіт закінчується короткими висновками, в яких потрібно оцінити результати експерименту, порівняти їх із теоретичними або довідковими даними, а у випадку розходження вказати причини цього розходження.

Звіт до лабораторної роботи кожний студент подає викладачеві для захисту на лабораторному занятті.

Захист звіту до виконаної лабораторної роботи проводиться, як правило, на наступному занятті.

При успішному виконанні студентом лабораторних робіт, які входять за навчальною програмою до відповідного модуля, i своєчасному їх захисті студент може бути допущений до виконання контрольної модульної роботи.

Лабораторна робота 1

#### ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Мета роботи – дослідити лінію передачі енергії постійного струму у режимах холостого ходу (XX), навантаження i короткого замикання (КЗ). Визначити коефіцієнт корисної дії (ККД), падіння напруги та втрати потужності в лінії передачі залежно від значення струму навантаження, передачу найбільшої потужності в навантаження. Визначити опір проводів лінії передачі. Дослідити шляхи збільшення ККД лінії передачі.

Теоретичні відомості

Передача електричної енергії постійним струмом від джерела живлення з напругою , до споживача з опором  (рис. 1.1) здійснюється лінією передачі, опір якої  дорівнює сумі опорів обох проводів:

Як правило, значення опорів обох проводів приймають такими, що дорівнюють один одному:  Якщо знехтувати струмом витоку між проводами лінії передачі через недосконалу ізоляцію, що допускається для ліній з низькими значеннями напруги на виході, то струм у лінії визначається за законом Ома:

.

Рис. 1.1. Схема лінії електропередачі

Опір навантаження може змінюватися від нуля до нескінченності. Якщо , то джерело буде підключене тільки до опору лінії; такий режим називають режимом короткого замикання (КЗ).

Якщо , то електричне коло буде розімкненим. Такий режим називають неробочим режимом холостого ходу (ХХ).

Режим  називають узгодженим.

Якщо , то струм буде максимальним,

Якщо  (узгоджений режим роботи лінії електропередачі), то

Якщо , то

Отже, при зміні  від 0 до  струм ліній передачі змінюється від максимуму до нуля. При  струм буде дорівнювати половині струму КЗ.

Напруга на опорі  споживача

Якщо , то  (режим КЗ), при ;  (узгоджений режим), а при ,  (режим ХХ).

Витрата напруги у лінії передачі

Якщо  то  (режим КЗ), при , то  (узгоджений режим), а при , 
(режим ХХ).

Потужність, яка споживається приймачем і яку називають корисною потужністю, знаходиться так:

і дорівнює нулю в режимах ХХ і КЗ, оскільки в режимі ХХ струм , а в режимі КЗ напруга  дорівнює нулю.

У малопотужних колах інформаційного призначення необхідно в навантаженні одержати максимальну потужність сигналу, який несе корисну інформацію незалежно від коефіцієнта корисної дії. Для визначення значення опору навантаження , при якому в ньому виділяється максимальна потужність, візьмемо похідну від Рн по  і для визначення екстремуму функції прирівняємо її до нуля:

Звідси . Отже, якщо опір приймача електроенергії  дорівнює опору проводів лінії електропередачі , то потужність, яку джерело енергії може віддавати в навантаження має максимальне значення:

Втрата потужності у лінії передачі визначається, як:

де  – потужність джерела живлення.

Якщо , то  (режим КЗ).

Якщо , то  (режим ХХ).

Отже, потужність втрат у лінії передачі  змінюється від значення потужності джерела живлення в режимі КЗ до нуля в режимі ХХ.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) лінії електропередачі визначається відношенням корисної потужності до потужності джерела живлення:

Якщо , то  (режим КЗ).

Якщо , то  (режим ХХ).

Якщо , то  (узгоджений режим).

Отже, ККД лінії передачі змінюється від нуля, до одиниці. В узгодженому режимі . Такий режим використовується в малопотужних колах інформаційного призначення, автоматиці.

Для передачі електричної енергії використовується режим з високим ККД.

На рис. 1.2 зображені теоретичні залежності  , , ,  при .

а                                                    б

Рис. 1.2. Основні залежності струму, напруг, потужностей від

навантаження в лінії електропередач

Порядок виконання роботи

1. Побудувати еквівалентну схему (рис. 1.3) моделювання лінії електропередачі, враховуючи опір , опір навантаження , джерела електричної енергії Е (внутрішній опір джерела енергії вважати рівним нулю).

Рис. 1.3. Математичне моделювання лінії передачі

Параметри лінії електропередачі вказані в табл.1.1. згідно з варіантами. Вибір варіанта погоджується з викладачем.

2. Визначити енергетичні характеристики лінії передачі, використовуючи програмне забезпечення ”Mathcad”:

струм у лінії ;

напруга навантаження лінії ;

потужність на навантаженні ;

потужність джерела електроенергії ;

коефіцієнт корисної дії ;

втрати напруги у лінії .

Таблиця 1.1

| Величина | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Опір лінії , Ом | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Опір наванта-ження , Ом | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 40 | 50 |
| ЕРС генератора , В | 500 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 700 | 1200 | 1000 | 800 |

3. Здійснити математичне моделювання лінії передачі постійного струму. Виміряти значення струму, напруги, втрат у лінії і напругу на навантаженні при зміні опору навантаження від 0 до нескінченності з інтервалом 0,5Rл. Деякі вимірювання занести у табл. 1.2.

Таблиця 1.2

| , Ом | , А | , В | , В | , Вт | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Побудувати залежність енергетичних характеристик опору навантаження , , , , .

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Схему віртуальної лінії передачі електроенергії постійного струму з вимірювальними приладами;

3. Необхідні розрахункові формули;

4. Таблицю з результатами моделювання;

5. Графічні залежності , , , , .

6. Висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. Від яких факторів залежать втрати напруги в лінії передачі?

2. У яких межах знаходиться ККД лінії передачі постійного струму в енергетичних установках?

3. При якій умові виділяється максимальна потужність на навантажені?

4. Які значення ККД мають лінії інформаційного призначення?

Лабораторна робота 2

#### ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Мета роботи – здійснити математичне моделювання електричного кола, виміряти струми у всіх гілках кола та порівняти з розподілом струмів, який визначається методом безпосереднього застосування законів Кірхгофа, контурних струмів. Пересвідчитися в незалежності дій електрорушійних сил (ЕРС) в електричних колах постійного струму. Пересвідчитися у тому, що розподіл напруг і струмів у полі постійного струму здійснюється у відповідності з першим і другим законами Кірхгофа.

Теоретичні відомості

Розрахунок складного електричного кола методом рівнянь Кірхгофа ґрунтується на безпосередньому застосуванні законів Кірхгофа для струмів і напруг.

За першим законом Кірхгофа алгебраїчна сума струмів у гілках електричного кола, що сходяться в один вузол, дорівнює нулю:

.

Згідно з другим законом Кірхгофа алгебраїчна сума ЕРС, що діють у замкнутому контурі електричного кола, дорівнює алгебраїчній сумі падінь напруг на ділянках цього ж контуру:

Для знаходження невідомих струмів в гілках електричного кола складається система алгебраїчних рівнянь на основі першого і другого законів Кірхгофа. Невідомими є безпосередньо струми у гілках. Кількість рівнянь у системі дорівнює кількості гілок, тобто дорівнює кількості невідомих струмів.

Можна визначити такий порядок розрахунку методом рівнянь Кірхгофа:

1. Визначити кількість гілок m, тобто кількість невідомих струмів;

2. Визначити додатні напрями струмів в кожній із гілок кола;

3. Вибрати незалежні вузли схеми. За базисний вузол рекомендується вибирати вузол, в якому сходиться найбільша кількість гілок;

4. Скласти n–1 рівнянь на основі першого закону Кірхгофа для незалежних вузлів (n – загальна кількість вузлів схеми);

5. Визначити  кількість  рівнянь  m–(n–1),  які складаються  за

другим законом Кірхгофа для незалежних контурів, які відрізняються один від одного принаймні одною новою віткою;

6. Обрати незалежні контури схеми з урахуванням того, що гілки з ідеальним джерелом струму не утворюють окремого контуру;

7. Скласти m–(n–1) рівнянь за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів;

8. Розв’язати систему алгебраїчних рівнянь, яка отримана за першим та другим законами Кірхгофа;

9. Розв’язавши систему рівнянь визначаємо невідомі струми гілок. Якщо струми в деяких гілках виявляються від’ємними, то це означає, що дійсні напрями струмів у цих гілках будуть протилежними до вибраних;

10. Вірність виконаних розрахунків визначається складанням балансу потужностей: сума потужностей джерел живлення дорівнює сумі потужностей всіх споживачів.

Потужність джерела електричної енергії

,

де Е – ЕРС джерела, І – струм джерела.

Потужність споживача

де U – напруга на споживачі, I – струм споживача.

Розрахунок електричних кіл із великою кількістю гілок і вузлів безпосередньо за законами Кірхгофа призводить до громіздких і трудомістких обчислень, пов’язаних із великою кількістю рівнянь, записаних за цими законами.

Метод контурних струмів вимагає розв’язання системи рівнянь, які складені за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів кола. При цьому спочатку знаходять значення контурних струмів, а струми у гілках находять як результати взаємодії контурних струмів.

Можна визначити такий порядок розрахунку методом контурних струмів:

1. Довільно обрати умовно-додатні напрями струмів у гілках схеми;

2. Визначити кількість рівнянь m–(n–1), які треба скласти за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів;

3. Обрати незалежні контури схеми;

4. Обрати напрями контурних струмів (як правило додатні напрями контурних струмів співпадають з напрямом руху годинникової стрілки);

5. Скласти систему рівнянь за другим законом Кірхгофа для незалежних контурів;

6. Розв’язати систему рівнянь відносно контурних струмів;

7. Визначити струм у вітках через контурні струми;

8. Вірність виконаних розрахунків визначається складанням балансу потужностей.

Для електричних кіл, в яких одночасно діє невелика кількість ЕРС просте і швидке рішення дає метод накладання (суперпозиції).

Метод накладання дозволяє розрахунок складного електричного кола замінити розрахунком кількох, але більш простих кіл. При розрахунку кіл методом накладання (суперпозиції) по черзі розглядають дію кожного окремого джерела живлення. Решта джерел при цьому вилучаються із схеми, але їхні внутрішні опори зберігаються. Отож, при вилучені джерела живлення ЕРС його клеми уявно (не в експерименті) закорочують, а гілки з ідеальними джерелами струмів розмикають. На рис. 2.1 схематично показано визначення струмів початкової схеми методом накладання.

Рис. 2.1. Схематичне визначення струмів в початковій схемі

методом накладання (суперпозиції)

Якщо накласти одну на одну три схеми (б, в, г), то отримаємо початкову схему (а). При цьому

Порядок виконання роботи

- Накреслити схему розгалуженого кола (рис. 2.2) з параметрами відповідно до варіанта (табл. 2.1).

Рис. 2.2. Схема розгалуженого кола

Таблиця 2.1

| Вели-чина | Варіант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , В | 12 | 18 | 20 | 20 | 24 | 30 | 15 | 28 | 28 | 20 |
| , В | 15 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 24 | 12 | 16 | 18 |
| , В | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 12 | 20 | 30 | 15 |
| , Ом | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 |
| , Ом | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| , Ом | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| , Ом | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 |
| , Ом | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| , Ом | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |

2. Розрахувати струми у гілках електричного кола (рис. 2.2)  методом   рівнянь   Кірхгофа   та   методом  контурних  струмів  (на

вибір). Результати обчислень записати в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

|  | Струми на гілках кола | Напруга на резисторах |
| --- | --- | --- |
|  | , А | ,А | ,А | ,А | ,А | ,А | , В | , В | , В | , В | , В | , В |
| Роз-раху-нок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мо-де-лю-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По-хибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Здійснити математичне моделювання розгалуженого електричного кола (рис. 2.3), вимірюючи струми у всіх гілках і напругу на резисторах. Результати вимірювання занести
до табл. 2.2.

Рис. 2.3. Математичне моделювання розгалуженого електричного кола

4. Порівняти результати розрахунку та математичного моделювання, визначити відносні похибки.

5. Здійснити математичне моделювання заданого електричного кола при дії тільки однієї ЕРС Е1, визначити розподіл струмів і напруг у колі. Результати вимірювань записати
у табл. 2.3.

6. Визначити розподіл струмів і напруг у колі при математичному моделюванні при дії тільки однієї ЕРС Е2. Результати вимірювань занести у табл. 2.3.

7. Здійснити математичне моделювання у колі при дії тільки однієї ЕРС Е3, визначити розподіл струмів і напруг у колі. Результати вимірювань записати у табл. 2.3.

8. Обчислити дійсні струми і напруги кожної гілки кола як алгебраїчну суму часткових струмів при роздільній дії джерел ЕРС. Результати обчислень занести до табл. 2.3.

9. Визначити розходження у гілках електричного кола і напруг на них, які отримали шляхом безпосереднього математичного моделювання (табл. 2.2) і визначені з методом накладання, користуючись формулами:

Таблиця 2.3

|  | Струми на гілках кола | Напруга на резисторах |
| --- | --- | --- |
|  | , А | ,А | ,А | ,А | ,А | ,А | , В | , В | , В | , В | , В | , В |
| Діє ЕРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діє ЕРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діє ЕРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод накла-дання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Роз-ход-ження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зміст звіту

Зміст повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Розрахунок заданого електричного кола;

3. Таблиці з результатами математичного моделювання та розрахунку;

4. Результати перевірки результатів моделювання за законами Кірхгофа;

5. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. У чому полягають перший і другий закони Кірхгофа?

2. Як складається система рівнянь і чому дорівнює їх кількість при розрахунках за методом безпосереднього застосування законів Кірхгофа?

3. Які ви знаєте методи розрахунку кіл постійного струму?

4. В яких випадках можна використовувати метод накладання (суперпозиції) для розрахунку електричних кіл?

5. У чому полягає баланс потужностей електричного кола?

Лабораторна робота 3

#### ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО КОЛА СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ

Мета роботи – дослідним шляхом визначити параметри різних за характером опорів споживачів у колі змінного струму та засвоїти основні закони синусоїдального струму для нерозгалуженого кола.

Теоретичні відомості

В електротехніці найбільш поширеним змінним струмом є струм, що змінюється у часі за синусоїдальним законом. Математично змінний синусоїдальний струм можна записати в такому вигляді:

де і – миттєве значення змінного струму;  – амплітудне значення

струму;  – фаза коливання (рад),  – початкова фаза, тобто значення  при ;  – кутова частота (рад/с);
 – частота (Гц).

Електричні кола змінного струму характеризуються чотирма основними параметрами: активним опором , індуктивністю , взаємоіндуктивністю М і ємністю С.

Опір – ідеалізований пасивний елемент, в якому електроенергія незворотно перетворюється в інший вид енергії (теплову, механічну, світлову) і реалізується реальним елементом електричного кола – резистором.

Напруга на опорі за законом Ома дорівнює:

Індуктивність – ідеалізований пасивний елемент, який має властивість накопичувати енергію у магнітному полі. Реалізується реальним елементом електричного кола – котушкою індуктивності. Напруга на індуктивності за законом електромагнітної індукції:

Звідси

,

де  – струм в індуктивності в момент часу .

Взаємною індуктивністю володіють електромагнітні пристрої, у яких обмотки мають магнітні зв’язки, тобто магнітний потік, який створюється однією котушкою, пронизує другу обмотку. Тоді такий пристрій, окрім індуктивності  і , має також взаємну індуктивність М, причому еквівалентна індуктивність при узгодженій взаємодії (коли магнітні потоки, створювані обома котушками, співпадають) більша, а при неузгодженій взаємодії  (коли магнітні потоки обох котушок направлені протилежно) – менша за сумарну індуктивність двох котушок.

,

тоді

.

Ємність – ідеалізований пасивний елемент, який має властивість накопичувати енергію в електричному колі. Реалізується реальним елементом електричного кола – конденсатором.

Струм в ємності

Звідси

,

де  – напруга на ємності в момент часу .

Векторні діаграми дозволяють наочно показати кількісні та фазові відповідності в колах синусоїдального струму і широко застосовується при пояснюванні фізичних процесів, і висновків основних відповідностей.

Напруги та струми, які синусоїдально змінюються у часі, зображаються на комплексній площині обертовими векторами амплітудних (рис. 3.1, а) або діючих  значень (рис. 3.1, б). За позитивний напрямок обертання векторів з кутовою швидкістю  прийнято напрямок обертання проти руху годинникової стрілки. Фазовий кут  при такому обертанні відлічують у позитивному напрямку від дійсної осі (рис. 3.1).

а						б

Рис. 3.1. Зображення синусоїдального струму обертовими векторами

з амплітудним (а) та діючим (б) значеннями

Оскільки розрахунки кіл змінного струму виконуються з використанням діючих значень синусоїдальних величин, то ці величини доцільніше зображати векторами діючих значень          (рис. 3.1, б).

При розрахунку кіл гармонічного струму необхідно розв’язувати інтегрально-диференціальні рівняння кіл, що в ряді випадків виявляються трудомісткими навіть для простих кіл. Тому для розрахунку кіл гармонічного струму використовується метод комплексних амплітуд, суть якого полягає в тому, що діючі в колі струми і напруги заміняються комплексними величинами. В результаті операції диференціювання і інтегрування замінюються   на операції множення і ділення на уявну частоту , завдяки чому здійснюється перехід від інтегрально-диференціальних рівнянь до алгебраїчних.

Нехай при послідовному з’єднанні споживачів із різним характером опорів (активним, індуктивним і ємнісним (рис. 3.2)), в колі протікає синусоїдальний струм

Згідно з другим законом Кірхгофа можна записати рівняння електричної рівноваги для миттєвих значень напруг:

або

Рис. 3.2. Послідовне з’єднання споживачів у колі змінного струму

Інтегрально-диференціальне рівняння електричної рівноваги можна записати:

де  – комплексний опір кола;  – повний опір кола.

Напруга на активному опорі

Напруга на індуктивності

Напруга на ємності

Отже, як це видно із останніх співвідношень, напруга на активному опорі співпадає за фазою зі струмом, напруга на реактивному індуктивному опорі випереджає, а напруга на реактивному ємнісному опорі відстає за фазою від струму на кут . Тоді векторні діаграми для нерозгалуженого кола (рис. 3.2) будуть такими, які показані на рис. 3.3.

а						б

Рис. 3.3. Векторні діаграми напруг і струму для послідовного кола

Знак зсуву фаз визначається знаком еквівалентного реактивного опору , Коли , то коло має активно-індуктивний характер, тобто струм по фазі відстає від напруги на кут   (рис. 3.3, а). Коли , то коло має активно-ємнісний характер, тобто струм випереджає напругу на кут 0 (рис. 3.3, б). Коли  і  має місце режим резонансу, при якому опір кола чисто активний. Режим резонансу буде розглядатися далі.

Розділивши величини, які відображають сторони трикутника ОАВ, на комплекс дійового значення струму, що протікає в колі, отримаємо трикутники струмів.

На рис. 3.4 побудовані трикутники опорів при індуктивному і ємнісному характері комплексного опору.

а				     б

Рис. 3.4. Трикутники опорів: при індуктивному (а)

та ємнісному (б) характері комплексного опору

Із трикутників опору слідує, що

– модуль комплексного опору чи повний опір,

– аргумент комплексного опору.

Порядок виконання роботи

1. Накреслити схему електричного кола (рис. 3.5) з параметрами згідно з варіантом (табл. 3.1).

Рис. 3.5. Схема електричного кола

Таблиця 3.1

| Номер варіанта | Ампліту-да ЕРС , В | Частота , Гц | Опір , Ом | Індуктив-ність , мГн | Ємність , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 300 | 25 | 5 | 110 |
| 2 | 60 | 400 | 30 | 3 | 80 |
| 3 | 150 | 75 | 40 | 4 | 70 |
| 4 | 140 | 50 | 20 | 10 | 150 |
| 5 | 120 | 150 | 10 | 8 | 200 |
| 6 | 180 | 250 | 15 | 6 | 180 |
| 7 | 200 | 200 | 10 | 5 | 160 |
| 8 | 160 | 200 | 40 | 4 | 140 |
| 9 | 110 | 250 | 16 | 3 | 125 |
| 10 | 80 | 60 | 12 | 10 | 100 |

2. Розрахувати діючі значення струму , ЕРС  та напруг  за допомогою закону Ома. А також кут зсуву фаз між струмом та ЕРС. Результати розрахунку занести в табл. 3.2.

Здійснити математичне моделювання послідовного електричного кола (рис. 3.6). Виміряти значення струму в колі та напруг на електричних колах та їх комбінаціях. Результати вимірювань занести в табл. 3.2 та порівняти з результатами розрахунків.

Рис. 3.6. Математичне моделювання послідовного електричного кола

Таблиця 3.2

|  | А | В | В | В | В | В | В | В | , град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результати розрахунків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марема-тичне моделю-вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Похибка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Побудувати графіки миттєвих значень синусоїдального струму , синусоїдальної ЕРС  та напруг на резисторі , індуктивності  і ємності  (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Миттєві значення синусоїдального струму i(t),

синусоїдальної ЕРС е(t) та напруг

4. Визначити фазові співвідношення між струмом  та напругами , ,  та  графічним методом
(рис. 3.8):

1) між  та :

; фази  та  співпадають;

2) між  та :

;  випереджає  по фазі на ;

3) між  та :

;  відстає від  по фазі на ;

4) між  та :

;  випереджає  по фазі на .

Рис. 3.8. Осцилограми результатів математичного моделювання

5. Побудувати векторні діаграми напруги і струму для кожного споживача  та для нерозгалуженого кола в цілому.

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Результати розрахунку діючих значень напруг на елементах  та їх комбінаціях;

3. Результати математичного моделювання нерозгалуженого електричного кола;

4. Графіки миттєвих значень струму, ЕРС та напруг на елементах  послідовного кола;

5. Осцилограми результатів математичного моделювання;

6. Векторні діаграми напруги і струму для кожного елемента кола  і для кола в цілому;

7. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. Якими параметрами характеризуються електричні кола змінного струму?

2. У чому полягає суть методу комплексних амплітуд?

3. Як визначається повний опір нерозгалуженого кола?

4. Поясніть, що таке коефіцієнт потужності.

5. Запишіть закон Ома в комплексній формі для кола з послідовним з’єднанням елементів  і .

6. Поясніть порядок побудови векторної діаграми при послідовному з’єднанні елементів  і .

Лабораторна робота 4

#### ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОЛА  СИНУСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ

Мета роботи – дослідити електричне становище паралельного кола синусоїдального струму. Побудувати векторні діаграми напруг і струмів. Зняти осцилограми напруги і струмів при заданих режимах електричного кола.

Теоретичні відомості

У паралельному електричному колі синусоїдального струму (рис. 4.1) всі споживачі знаходяться під однаковою синусоїдальною напругою

.

У загальному випадку електромагнітний стан такого кола описується рівнянням, яке складається за першим законом Кірхгофа для миттєвих значень струмів:

або

,

де  – активна провідність.

Рис. 4.1. Схема паралельного кола змінного струму

Запишемо останнє співвідношення у комплексній формі:

де  – комплексна провідність кола;  – реактивна провідність кола;  – повна провідність кола;  – кут зсуву фаз між струмом і напругою в колі.

Струм в провідності :

,

тобто струм в активній провідності  збігається за фазою з напругою.

Стум у ємності С:

,

тобто струм в ємності С випереджає за фазою напругу на кут .

Струм в індуктивності :

,

тобто струм в індуктивності відстає за фазою від напруги на
кут .

На рис. 4.2 зображені векторні діаграми для -, С- та g-кола.

Рис. 4.2. Векторні діаграми напруги і струмів

для паралельного: L-кола (а); С-кола (б); g-кола (в)

Трикутники ОАВ (рис. 4.2, а, б), які утворенні векторами струмів називаються трикутниками струмів. Тому, розділивши вирази для сторін трикутника струмів на напругу , отримаємо трикутник провідностей (рис. 4.3, а, б).

Рис. 4.3. Трикутники провідностей

Залежно від співвідношення ємнісної та індуктивної реактивних провідностей (рис.4.3) кола можливі такі випадки:

а) , тоді , і коло має активно-ємнісний характер, тобто , а струм у нерозгалуженій частині кола випереджає за фазою прикладену до нього напругу;

б) , тоді , і коло має активно-індуктивний характер, тобто , а струм у нерозгалуженій частині кола відстає за фазою від прикладеної до нього напруги;

в) , тоді , і коло має чисто активний характер, тобто , а струм у нерозгалуженій частині кола збігається за фазою з прикладеною до неї напруги, що є ознакою резонансу, який в паралельному контурі називається резонансом струмів.

Порядок виконання роботи

1. Накреслити схему електричного кола (рис. 4.4) з параметрами відповідно до варіанта (табл. 4.1).

Рис. 4.4. Схема електричного кола

Таблиця 4.1

| Номер варіанта | Амплітуда ЕРС , В | Частота , Гц | Опір , Ом | Індуктивність , мГн | Ємність С, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 250 | 30 | 5 | 100 |
| 2 | 160 | 200 | 40 | 4 | 400 |
| 3 | 200 | 300 | 10 | 10 | 300 |
| 4 | 30 | 150 | 15 | 8 | 160 |
| 5 | 250 | 75 | 20 | 15 | 200 |
| 6 | 180 | 100 | 25 | 18 | 180 |
| 7 | 100 | 250 | 30 | 6 | 100 |
| 8 | 350 | 400 | 20 | 3 | 150 |
| 9 | 400 | 100 | 10 | 2 | 80 |
| 10 | 120 | 50 | 35 | 20 | 250 |

2. Розрахувати миттєві значення струмів у гілках паралельного кола .

3. Побудувати графіки миттєвих значень струму до розгалуження  та струмів у гілках паралельного кола  (рис. 4.5). Визначити фазові співвідношення між струмами.

Рис. 4.5. Миттєві значення струмів у паралельних гілках

та до розгалуження

4. Побудувати графіки миттєвих значень струму до розгалуження  та ЕРС  і визначити фазовий зсув графічним методом (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Осцилограми результатів математичного моделювання

5. Розрахувати діючі значення ЕРС Е, струму І до розгалуження та струмів  в паралельних гілках кола. Провести розрахунок зсуву фаз між струмом до розгалуження та ЕРС. Результати занести до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

|  | Е, В | І, A | IR, A | IL, A | IC, A | , град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результати розрахунків |  |  |  |  |  |  |
| Математичне моделю-вання |  |  |  |  |  |  |
| Похибка |  |  |  |  |  |  |

6. Здійснити математичне моделювання розгалуженого електричного кола (рис. 4.7). Замірити значення струмів у всіх гілках кола. Результати занести до табл. 4.2.

Рис. 4.7. Математичне моделювання паралельного кола

7. За допомогою віртуального осцилографа виміряти амплітудні значення струмів у всіх гілках кола, фазовий зсув між струмом до розгалуження та ЕРС (рис. 4.8). Результати вимірювання порівняти з результатами розрахунку.

Рис. 4.8. Осцилограми результатів моделювання

8. Побудувати векторну діаграму струмів.

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Результати розрахунку миттєвих значень струмів у гілках паралельного кола;

3. Графіки миттєвих значень струму до розгалуження  та у гілках паралельного кола ;

4. Графіки миттєвих значень струму  та ЕРС ;

5. Результати розрахунку діючих значень ЕРС Е, струму І до розгалуження, та струмів ;

6. Результати математичного моделювання паралельного електричного кола;

7. Осцилограми результатів математичного моделювання;

8. Векторну діаграму струмів;

9. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. Які види електричних провідностей властиві колу змінного струму?

2. Побудуйте векторні діаграми для кола гармонічного струму з паралельним з’єднанням -, -, - елементів.

3. Яким методом можна визначити струм у нерозгалуженій частині кола при паралельному з’єднанні елементів?

4. Що таке трикутник струмів в паралельному колі?

5. Як із трикутника струмів одержати трикутник провідностей?

Лабораторна робота 5

#### ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ У ПОСЛІДОВНОМУ КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ

Мета роботи – дослідити характеристики послідовного коливального контуру при різних характерах повного опору кола. Побудувати векторні діаграми напруг. Дослідити резонанс напруг та визначити резонансні характеристики струму та напруги на реактивних елементах послідовного контуру.

Теоретичні відомості

Послідовним коливальним контуром називають коло, що складається з послідовного з’єднання активного опору, котушки, конденсатора і джерела живлення (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Послідовний коливальний контур

Опір  в радіотехнічних контурах являє собою власні опори радіодеталей: котушки і конденсатора. Інакше кажучи – це неминучий опір, який називається іноді опором втрат контуру.

Струм в послідовному колі визначається як:

де  – реактивний опір кола.

Резонанс в колі наступає, коли , тобто при частоті

,

звідки частота  і період  відповідно будуть дорівнювати:

.

Реактивні опори при резонансі дорівнюють один одному

і називають характеристичними опорами контуру. Відношення характеристичного опору до опору втрат  називаються добротністю контуру :

.

Так як , то  для радіотехнічних контурів значення добротності . Величину, обернену добротності, називають затуханням

.

Величини  послідовного коливального контуру     (рис. 5.1) називають первинними, а величини  отримали назву вторинних параметрів контуру.

Коли в послідовному контурі , то коло веде себе так, ніби реактивні опори в колі відсутні і струм обмежується тільки активним опором. Тоді струм у контурі при резонансі:

.

Величина   є  найбільшим  можливим  значенням  струму.

Коло в даному випадку веде себе як резистивне, але на реактивних елементах можуть виникати напруги на багато разів перевищуючи напругу на вході кола, .

Напруга на реактивних елементах контуру:

У зв’язку з можливістю виникнення напруг на індуктивності і ємності, які у десятки і сотні разів можуть перевищувати напругу вхідного сигналу, вид резонансу отримав назву резонанс напруг.

На рис. 5.2 наведені частотні характеристики вхідних опорів послідовного коливального контуру і його фазочастотна характеристика. Характеристика отримана шляхом геометричного підсумовування кривих  та .

Фазочастотна характеристика  побудована на основі рівняння

,

яке отримано з трикутників опорів (рис. 3.5, а, б).

Складемо рівняння амплітудно-частотної характеристики для струму.

,

де  – найбільше для даного кола значення струму, яке має місце при резонансі, коли :

Тоді

Рис. 5.2. Частотні характеристики вхідних опорів та фазочастотна характеристика послідовного контуру

Зручно користуватися вираженням струму в відносних одиницях, яке називають нормованим струмом:

Ми отримали рівняння амплітудно-частотної характеристики струму, в якій враховується добротність контуру.

Аналогічно можна виразити фазочастотну характеристику в якій також враховується добротність контуру.

На рис. 5.3 наведений приблизний вид амплітудно-частотних характеристик для контурів різних добротностей.

Рис. 5.3. Амплітудно-частотні характеристики

для контурів різних добротностей

Як видно з рис. 5.3 чим більша добротність контуру, тим більш гострою і вузькою стає характеристика, тим більша вибірковість контуру. Величина

є функцією частоти і перетворюється в нуль, коли , тобто коли частота власних коливань контуру  співпадає з частотою сигналу джерела. Відхилення частоти джерела в будь-який бік від резонансної  веде до зростання величини а. Коли , то кажуть що контур налагоджений. Коли , тоді контур розлагоджений. У міру розстройки контуру зручно судити з величини , яку і називають узагальненою розстройкою. Контур можна налагодити, змінюючи частоту джерела чи параметри самого контуру.

Ступінь розстройки можна також характеризувати двома іншими величинами:

– абсолютна розстройка;

– відносна розстройка.

Для невеликих розстроєк, коли , можна отримати приблизне значення узагальненої розстройки

На рис. 5.4 наведені фазочастотні характеристики послідовних контурів різних добротностей.

Рис. 5.4. Фазочастотні характеристики для послідовних коливальних контурів різних добротностей

Оскільки фазочастотна характеристика  визначає фазовий кут вхідного опору контуру, то при частотах менше резонансної коло має ємнісний характер <0. При резонансній частоті  опір контуру стає чисто активним. На частотах більших від резонансної коло має індуктивний характер .

Порядок виконання роботи

1. Накреслити схему послідовного коливального контуру (рис. 5.5) з параметрами відповідно до варіанта (табл. 5.1)

Рис. 5.5. Схема послідовного коливального контуру

Таблиця 5.1

| Номер варіанта | Резонансна частота , рад/с | Амплітуда ЕРС , В | Опір , Ом | Індуктивність , мГн | Ємність , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 120 | 5 | 0,25 | 400 |
| 2 | 500 | 180 | 10 | 0,02 | 200 |
| 3 | 100 | 250 | 5 | 0,4 | 250 |
| 4 | 100 | 380 | 12 | 0,5 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 200 | 220 | 5 | 0,05 | 500 |
| 6 | 1000 | 100 | 4 | 0,4 | 100 |
| 7 | 400 | 250 | 8 | 0,05 | 125 |
| 8 | 200 | 110 | 2 | 0,25 | 200 |
| 9 | 50 | 160 | 6 | 0,01 | 400 |
| 10 | 400 | 100 | 4 | 0,025 | 250 |

2. Розрахувати значення характеристичного опору , добротність контуру , затухання .

3. Розрахувати діючі значення струму і напруг на реактивних елементах при резонансі.

4. Побудувати графіки резонансних характеристик струму послідовного контуру для різних значень добротності контуру .

5. Побудувати графіки резонансних характеристик напруги чи    індуктивності    для    різних    значень    добротності    контуру

:

6. Побудувати графіки резонансних характеристик на ємності для різних значень добротності контуру .

7. Побудувати графіки залежності повного опору послідовного коливального контуру для різних значень добротності контуру .

8. Побудувати графіки залежності зсуву фаз послідовного коливального контуру для різних значень добротності контуру .

.

9. Здійснити математичне моделювання послідовного коливального контуру (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Математичне моделювання послідовного коливального контуру

Виміряти значення струму та напруг на всіх елементах контуру для різних значень добротності контуру. Результати вимірювання занести до табл. 5.2 і порівняти з результатами розрахунку.

Таблиця 5.2

|  | І, A | , В | , В | , В | , град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результати обчислення |  |  |  |  |  |
| Результати математичного моделювання |  |  |  |  |  |
| Похибка |  |  |  |  |  |

10. За допомогою віртуального осцилографа (рис. 5.7) виміряти фазовий зсув між струмом у контурі  та ЕРС . Результати вимірювання порівняти з результатами розрахунку.

Рис. 4.6. Миттєві значення струмів до розгалуження

11. Побудувати векторну діаграму напруг при резонансі.

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Результати розрахунку характеристичного опору , добротності контуру , затухання ;

3. Результати розрахунку значення струму в колі і напруг на елементах кола при резонансі;

4. Графіки залежностей:  для різних значень добротності контуру;

5. Результати математичного моделювання послідовного коливального контуру;

6. Осцилограми результатів математичного моделювання;

7. Векторну діаграму напруг при резонансі;

8. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. В якому колі виникає резонанс напруг?

2. Напишіть умови наступу резонансу в послідовному коливальному контурі.

3. Які параметри первинні і які вторинні для послідовного коливального контуру?

4. Які частотні характеристики послідовного контуру ви могли б навести?

5. Чому дорівнює повний опір при резонансі?

Лабораторна робота 6

#### ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ У ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ

Мета роботи – дослідити характеристики паралельного коливального контуру при різних характерах повного опору кола. Побудувати векторні діаграми струмів. Дослідити резонанс струмів та визначити резонансні характеристики напруги та струму в реактивних елементах паралельного контуру.

Теоретичні відомості

Паралельним коливальним контуром називають паралельне з’єднання двох гілок з індуктивністю і ємністю відносно джерела сигналу . Простим видом такого контуру є паралельне з’єднання котушки і конденсатора (рис. 6.1).

При заданій напрузі живлення  – комплексне значення струму:

де  і  – комплексна і повна провідність кола;  – кут зсуву фаз між напругою і загальним струмом.

Діюче значення струму  провідності гілок з індуктивністю та ємністю виражаються як

Рис. 6.1. Паралельний коливальний контур

Резонанс струмів наступає при рівності провідностей  і : =. Тоді реактивна провідність контуру при резонансі дорівнює нулю: , а повна провідність  дорівнює активній провідності.

Враховуючи, що на резонансній частоті    ,  умову резонансу струму можна представити як

.

Із цього рівняння можна виразити резонансну частоту яка буде дорівнювати

З аналізу виразу для резонансної частоти можна зробити такі висновки:

1) якщо , то резонансна частота , тобто резонансна частота дорівнює власній частоті контуру;

2) якщо  і  або якщо , , резонанс настає на частоті ;

3) якщо , резонанс настає на будь-якій частоті, такий резонанс називають байдужим. Розглянемо комплексний вхідний опір контуру

Якщо прийняти до уваги, що опори  і  в радіотехнічних контурах малі і являють собою звичайно власні опори радіодеталей (опори втрат), то без великої похибки можна зневажати величинами цих опорів в чисельнику у виразі для . В знаменнику нехтувати цими величинами не можна, так як при налагодженні контуру уявна частина знаменника буде наближатися до нуля. В результаті ми отримаємо, що:

; .

В одержаному виразі знаменник являє собою вхідний опір послідовного коливального контуру, який складений із тих самих радіодеталей, що і розглянутий контур. Але для послідовного контуру ми маємо:

тоді

При резонансі, коли розстройка , вхідний опір:

Опір  називають резонансним або еквівалентним опором паралельного контуру. Резонансний опір є принципово великою величиною, при добротностях Q=100..300 і характеристичних опорах =100..500 Ом цей опір має величину порядку 10..150 кОм.

Тобто при резонансі струмів еквівалентний вхідний опір контуру стає чисто активним і в  перевищує активний опір в гілках контуру.

Побудуємо частотні характеристики вхідних опорів і напруги на контурі:

При порівнянні контурів з різною добротністю зручно користуватись нормованим вхідним опором:

Графіки амплітудно-частотних і фазочастотних характеристик зображені на рис. 6.2. При частотах менше резонансу  контур має індуктивний характер .

При резонансній частоті  опір контуру стає чисто активним .

На частотах більших від резонансної контур має ємнісний характер .

Рис. 6.2. Амплітудно-частотні характеристики для паралельних контурів різних добротностей

Порядок виконання роботи

1. Накреслити схему паралельного коливального контуру  (рис. 6.3) з параметрами відповідно до варіанта (табл. 6.1).

Рис. 6.3. Схема паралельного коливального контуру

Таблиця 6.1

| Номер варіанта | Амплі-туда ЕРС , В | Власна частота контуру , рад/с | Опір , Ом | Опір , Ом | Індук-тивність , мГн | Ємність , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 10 | 10 | 5 | 250 | 400 |
| 2 | 180 | 500 | 4 | 2 | 20 | 200 |
| 3 | 250 | 100 | 20 | 10 | 400 | 250 |
| 4 | 380 | 100 | 5 | 1 | 500 | 200 |
| 5 | 400 | 200 | 4 | 2 | 50 | 500 |
| 6 | 250 | 1000 | 3 | 0,5 | 10 | 100 |
| 7 | 380 | 400 | 2 | 1 | 50 | 125 |
| 8 | 150 | 200 | 10 | 2 | 125 | 200 |
| 9 | 500 | 500 | 3 | 1,5 | 10 | 400 |
| 10 | 300 | 400 | 5 | 4 | 25 | 250 |

2. Розрахувати значення характеристичного опору , добротності контуру , затухання .

3. Побудувати графіки кривих струмів у гілках паралельного контуру та на його вході:

4. Побудувати графіки залежності повного вхідного опору  та його активної  і реактивної  складових від частоти, а також графік фазової характеристики паралельного коливального контуру для різних значень добротності

.

5. Здійснити математичне моделювання паралельного контуру (рис. 6.4). Виміряти значення струмів у всіх гілках контуру для різних значень добротності контуру. Результати вимірювання занести до табл.6.2 і порівняти з результатами розрахунку.

Рис. 6.4. Математичне моделювання паралельного коливального контуру

Таблиця 6.2.

|  | , А | , А | , А | , град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результати обчислення |  |  |  |  |
| Результати математичного моделювання |  |  |  |  |
| Похибка |  |  |  |  |

6. За допомогою віртуального осцилографа (рис. 6.5) виміряти фазовий зсув між струмом на вході контуру  та ЕРС . Результатом вимірювання порівняти з результатами розрахунку (табл. 6.2).

Рис. 6.5. Осцилограми результатів моделювання

7. Побудувати векторну діаграму струмів при резонансі.

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Результати розрахунку характеристичного опору  добротності контуру , затухання , резонансну частоту ;

3. Результати розрахунку значення струмів у паралельних гілках та струму на вході кола при резонансі;

4. Графіки залежностей:   для різних значень добротності контуру;

5. Результати математичного моделювання паралельного коливального контуру;

6. Осцилограми результатів математичного моделювання;

7. Векторну діаграму струмів при резонансі:

8. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. В якому колі виникає резонанс струму?

2. Напишіть умови наступу резонансу в паралельному коливальному контурі.

3. Чому дорівнює повна провідність паралельного контуру при резонансі?

4. Наведіть амплітудо- та фазочастотні характеристики для паралельного коливального контуру.

5. Від чого залежить резонансна частота паралельного коливального контуру?

Лабораторна робота 7

#### ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

Мета роботи – вивчити перехідні процеси в лінійних нерозгалужених колах на реактивних елементах при підключенні електричного кола до джерела постійної напруги. Зняти осцилографами напруг і струмів при перехідних процесах в нерозгалужених колах з різними параметрами.

Теоретичні відомості

Перехідні або неустановлені процеси мають місце при переході від одного установленого стану електричного кола до другого і виникають при вмиканні, зміні напруги чи параметрів кола, короткому замиканні її елементів або інших змін.

Будь-які зміни в колі можна подати у вигляді тих чи інших перемикань, які будемо називати комутацією. Характер комутації на електричній схемі вказується за допомогою рубильника зі стрілкою (рис. 7.1), причому за напрямком стрілки можна судити замикається рубильник чи розмикається.

а 				    б

Рис. 7.1. Характер комутації:

а – рубильник увімкнений; б – рубильник вимкнений

Передбачають, що комутація проходить при . При чому перший момент до комутації позначається , а перший момент після комутації .

Для аналізу перехідних процесів важливе значення мають два закони комутації.

За першим законом комутації струм в індуктивності не може змінюватися стрибкоподібно

За другим законом комутації напруга на ємності не може змінюватися стрибкоподібно

Перший та другий закони комутації витікають з того, що енергія, яка акумулювалася в реактивних елементах електричного кола  не може змінюватися стрибкоподібно, інакше це означало б наявність нескінченної потужності.

Значення струмів в індуктивності та напруги на ємності в момент комутації називається початковими умовами.

Якщо струм в індуктивності та напруга на ємності в перший момент комутації дорівнюють нулю, то такі умови називаються нульовими початковими умовами.

Перехідні процеси в електричних колах описуються системами інтегрально-диференціальних рівнянь, які складаються на основі законів Кірхгофа для миттєвих значень струмів та напруг. В електротехніці для аналізу перехідних процесів широко застосовується класичний метод, що дозволяє спростити розгляд фізичних процесів.

Нехай в деякому електричному колі (рис. 7.2) раптово міняється опір. До комутації в колі існував опір , після комутації залишився опір тільки . Вимагається дослідити перехідний струм і. Електричний стан схеми після комутації описується інтегрально-диференціальним рівнянням.

.

Рис. 7.2. Раптова зміна параметрів електричного кола

Якщо це рівняння продиференціювати за часом, то отримаємо диференціальне рівняння другого порядку, в якому як коефіцієнти виступають параметри кола чи їх комбінації.

Як відомо з курсу математики загальний розв’язок лінійного неоднорідного диференціального рівняння дорівнює окремому розв’язку неоднорідного диференціального та загальному розв’язку однорідного диференціального рівняння. Окремий розв’язок неоднорідного диференціального рівняння знаходять з аналізу встановленого режиму після комутації. Тому цей режим називають примусовим режимом, а струми та напруги, знайдені в цьому режимі отримали назву примусових або встановлених.

Струми та напруги, знайдені при розв’язанні однорідних диференціальних рівнянь отримали назву вільних складників або вільних.

Однорідне диференціальне рівняння отримують із неоднорідного диференціального рівняння шляхом його звільнення від правої частини. Тоді для розглянутого кола однорідне диференціальне рівняння прийме вигляд

Розв’язок диференціального рівняння другого порядку записується в такому вигляді:

де  і  – сталі інтегрування;  і  – корені характеристичного рівняння. Характеристичне рівняння отримаємо шляхом алгебраїзації початкового диференціального рівняння

Дійсний (перехідний) струм дорівнює сумі примусової та вільної складових

Розглянемо декілька прикладів перехідних процесів, які виникають при комутації при увімкненні електричного кола з реактивними елементами під напругу.

1. Нехай коло  під’єднується до постійної напруги  (рис. 7.3). Складемо диференціальне рівняння кола після комутації на основі другого закону Кірхгофа

,

тобто отримали неоднорідне рівняння першого порядку.

Рис. 7.3. Увімкнення кола  до постійної напруги

Загальне рівняння отриманого диференціального рівняння, як відомо, буде

Примусова складова визначається як установлений струм в колі після закінчення перехідного процесу:

Вільна складова – загальний розв’язок однорідного диференціального рівняння:

.

Однорідне диференціальне рівняння першого порядку має своїм розв’язком вираз

де  – корінь характеристичного рівняння .

Таким чином загальний розв’язок неоднорідного диференціального рівняння має вигляд:

Для знаходження сталої інтегрування А звернемося до першого закону комутації. Так як струм в індуктивності не може змінюватися стрибкоподібно, а до комутації, тобто в момент  він дорівнював нулю, то

звідки

Тоді закон наростання струму в колі буде

де  має розмірність часу (Гн/Ом=с) і називається сталою часу розглянутого кола.

Перехідний процес часто можна вважати практично закінченим через інтервал часу  з моменту комутації, коли стум досягає значення . Так як залежність струму від часу знайдена, то можна визначити і залежності від часу напруг на резистивному та індуктивному елементах кола:

Залежності перехідного процесу  представлені на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Залежності перехідного процесу при підключенні кола  до постійної напруги

2. Замикання кола котушки індуктивності зі струмом. Розглянемо перехідний процес в колі котушки індуктивності зі струмом, яке має крім індуктивності  активний опір , при замиканні її рубильником  (рис. 7.5). Запишемо диференціальне рівняння перехідного процесу в колі після замикання рубильника:

Так як диференціальне рівняння однорідне, то його загальний розв’язок містить тільки вільну складову

,

де  – стала часу.

Рис. 7.5. Коротке замикання кола котушки індуктивності

зі струмом

Щоб знайти сталу часу інтегрування А, звернемось до першого закону комутації. До замикання рубильника тобто в момент часу  в котушці був постійний струм, який дорівнював , тоді

Струм в індуктивності буде дорівнювати

і буде підтримуватися за рахунок енергії, яка накопичилася в її магнітному полі.

Тепер можна визначити залежності напруг на резистивному та індуктивному елементах

Залежності перехідного процесу  зображені
на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Залежності перехідного процесу при замиканні кола індуктивності зі струмом

3. Підключення джерела постійної напруги до послідовного кола з резистивним і ємнісним елементами. Розглянемо перехідний процес, який виникає в колі заряджання ємнісного елемента від джерела постійної напруги (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Увімкнення кола  до постійної напруги

Складемо диференціальне рівняння для кола після замикання рубильника в момент :

Загальний розв’язок неоднорідного диференціального рівняння подамо як суму двох складових .

Перша складова відповідає примусовому режиму , так як зарядка ємнісного елемента закінчиться, коли напруга  буде дорівнювати напрузі джерела.

Друга складова відповідає вільному процесу. Так як диференціальне рівняння кола першого порядку, то його розв’язок запишеться як  де  – корінь характеристичного рівняння .

Тоді загальний розв’язок запишеться як

Для визначення сталої інтегрування А звернемося до другого закону комутації. Будемо вважати, що до замикання рубильників   момент    ,   ємнісний   елемент   не   був   заряджений.   Тому , звідки .

Тоді напруга на ємніснім елементі за час заряджання , де  стала часу кола, яка визначає швидкість перехідного процесу.

Залежності від часу струму і напруги на резистивному елементі будуть відповідно:

Рис. 7.8. Залежності перехідного процесу при підключенні кола  під постійну напругу

4. Розрядка ємнісного елемента через резистивний елемент.

Після замикання ємнісного елемента, зарядженого до напруги , на резистивний елемент з опором  (рис. 7.9), в колі виникає струм, обумовлений зміною заряду  ємнісного елемента  де знак мінус свідчить про те, що струм  – це струм розрядки в контурі, позначений на рис. 7.9 пунктиром, направлений назустріч напрузі на конденсаторі.

Рис. 7.9. Замикання ємнісного елемента на резистивний елемент

Складемо диференціальне рівняння для контуру який отримали після комутації:

Так як в колі розрядки ємнісного елемента немає джерела ЕРС, то диференціальне рівняння однорідне і його загальний розв’язок має тільки вільну складову:

Для визначення сталої А звернемося до другого закону комутації. Так як до комутації тобто в момент  ємнісний елемент був заряджений до напруги джерела, то . Тоді закон зміни напруги при розрядці ємнісного елемента:

,

де  – стала часу кола. Розрядний струм буде дорівнювати:

Залежності перехідного процесу при замкненні ємнісного елемента на резистивний елемент приведені на рис. 7.10.

Рис. 7.10. Залежності  при замиканні ємнісного елемента на резистивний елемент

Порядок виконання роботи

1. Накреслити електричні схеми з одним реактивним елементом (рис. 7.11).

2. Параметри електричних кіл  вибрати відповідно варіанту з табл. 7.1.

а						б

в						г

Рис. 7.11. Електричні схеми для дослідження перехідних процесів

в колах першого порядку

Таблиця 7.1

| Пара-метри | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Е, В | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 |
| R, Ом | 5 | 40 | 60 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 15 | 25 |
| L, мГн | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| C, мкФ | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 |

3. Скласти диференціальні рівняння перехідного процесу для схем рис. 7.11 для двох режимів: режиму (рис. 7.11, а, в) підключення до джерела постійної напруги та режиму короткого замикання (рис. 7.11, б, г).

4. Визначити сталі часу  та практичну тривалість перехідного процесу  для двох режимів: режиму підключення до джерела постійної напруги та режиму короткого замикання.

5. Провести у середовищі Mathcad розрахунок складених диференціальних рівнянь.

6. Побудувати графіки струмів і напруг для всіх режимів для схем на рис. 7.11.

7. Здійснити математичне моделювання заданих електричних кіл (рис. 7.11), використовуючи джерело напруги періодичних прямокутних імпульсів з амплітудою Е і частотою , що моделює періодичне підключення та коротке замикання дослідженого електричного кола (рис. 7.12), зняти осцилограми перехідних струмів та напруг на елементах кола. Порівняти результати розрахунку перехідних процесів для всіх режимів схем рис. 7.11 з результатами математичного моделювання.

а

б

в

Рис. 7.12. Перехідні процеси в електричному колі з  елементами:

а – математичне моделювання кола з  елементами;

б – графік зміни напруги генератора періодичних прямокутних

імпульсів; в – осцилограма перехідної напруги на індуктивності

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Схеми досліджуваних електричних кіл першого порядку;

3. Диференціальні рівняння перехідних процесів та їх розрахунок;

4. Графічні залежності перехідних струмів і напруг за результатами розрахунку  диференціальних рівнянь;

5. Осцилограми перехідних струмів та напруг на елементах досліджених електричних кіл;

6. Порівняння   результатів   розрахунку  перехідних   процесів  з  результатами   математичного моделювання;

7. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. Які причини виникнення перехідних процесів?

2. Сформулюйте закони комутації.

3. Поясніть, які умови називаються початковими і як вони визначаються?

4. Дайте визначення сталої часу і як вона пов’язана з тривалістю перехідного процесу.

5. Що таке примусова та вільна складові перехідного процесу?

Лабораторна робота 8

#### ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

Мета роботи – вивчити перехідні процеси в лінійному нерозгалуженому колі RLC при підключенні його до джерела постійної та синусоїдальної напруги. Зняти осцилограми напруг і струмів при перехідних процесах на реактивних елементах контуру.

Теоретичні відомості

Припустимо, що перемикач на схемі рис. 8.1 перемикається з лівого положення в праве, причому до комутації конденсатор зарядився до величини напруги джерела .

Рис. 8.1. Схема нерозгалуженого кола RLC

Після комутації для послідовного контуру RLC на основі другого закону Кірхгофа для миттєвих значень можна записати, що

,

так як , то

,

тобто одержане лінійне диференціальне однорідне рівняння другого порядку для напруги на ємності , характеристичне рівняння якої

.

Загальне рішення однорідного диференціального рівняння складається тільки з вільної складової

,

де  – корені характеристичного рівняння.

Залежно від відношення параметрів корені можуть бути дійсними різними (якщо > чи >), дійсними рівними ( якщо ) і комплексними спряженими (якщо <)

.

У першому та другому випадках процес в колі – аперіодичний, в послідовному – коливальний, причому  – коефіцієнт згасання;  – частота вільних коливань;  – частота власних коливань;  – стала часу коливального контуру.

Підставивши комплексні значення коренів одержимо залежність від часу при коливальному процесі напруги на ємнісному елементі, а потім і для розрядного струму:

;

.

Для знаходження сталих інтегрування  і  звернемося до законів комутації для індуктивного та ємнісного елементів. До комутації в момент часу  – напруга на ємнісному елементі дорівнювала напрузі джерела живлення , а струму в індуктивному елементі не було. Тоді можемо записати, що

;

.

Звідси

;	.

Враховуючи, що за формулою Ейлера , тоді отримаємо залежність напруги на ємнісному елементі від часу у вигляді

.

Суму косинусоїдальної і синусоїдальної функцій можна замінити однією синусоїдальною функцією. Для цього припустимо, що відношення , тому будемо вважати, що  і  – катети прямокутного трикутника, гіпотенуза якого дорівнює .

Тоді отримаємо

,

а струм

.

Останні залежності показують, що напруга ємнісного елемента і розрядний струм можна розглядати, як синусоїдально змінні в часі величини, але з амплітудами, які зменшуються за експоненціальним законом при сталій часу . Залежності  і розрядного струму подані на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Залежності напруги на ємнісному елементі та розрядного

струму від часу при коливальному процесі в колі

Якщо >, то дійсні корені характеристичного рівняння мають негативні різні значення, причому <<0. Для знаходження сталих  і  скористуємося також законами комутації для ємнісного та індуктивного елементів:

;

,

тобто

>0;		<0.

Підставив значення сталих інтегрування, одержимо напругу на ємнісному елементі:

та значення струму розрядки:

.

Криві зміни напруги приведені на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Залежності напруги на ємнісному елементі та розрядного

струму від часу при аперіодичному процесі розрядки в колі

Для граничного випадку аперіодичного процесу при  характеристичне рівняння має  два однакових дійсних корені  (кратні корені). При кратних коренях загальне рішення диференціального рівняння записується як , де сталі  і  визначаються на основі законів комутації. Тоді напруга на ємнісному елементі і струм за час граничного аперіодичного процесу розряду:

;		.

При увімкненні нерозгалуженого кола  до напруги вільна складова перехідного процесу накладається на примусову складову. Коли коло вмикається до постійної напруги  (рис. 8.4), то  і , причому для аперіодичного випадку , для коливального .

Рис. 8.4. Увімкнення кола  до напруги джерела живлення

На рис. 8.5 а та б зображені графіки зміни напруги на конденсаторі і струму в колі для аперіодичного і коливального процесів.

а					б

Рис. 8.5. Залежності напруги на ємнісному елементі та струму в колі при аперіодичному (а); та коливальному процесі (б)

Коли аперіодичний контур вмикається до синусоїдальної напруги , то загальне рішення для напруги на конденсаторі буде мати такий вигляд:

;

згасаюча аперіодична крива вільної складової накладається на встановлену синусоїдальну складову і графік виглядає так, ніби крива вільного процесу стала криволінійною віссю синусоїдальних коливань. У міру згасання вільного процесу криволінійна вісь коливань переходить у вісь абсцис.

При увімкненні коливального контуру до синусоїдальної напруги відбувається накладання гармонічного встановленого процесу і вільного процесу згасаючих коливань.

Тоді напруга на конденсаторі запишеться як

.

Вигляд кривої такого процесу залежить від співвідношення частот вільних коливань  та змушених коливань , які задаються джерелом живлення. Коливання меншої частоти стають криволінійною віссю для другого коливання. Коли частоти  і  достатньо близькі одна до одної, то виникає специфічний процес коливань.

При увімкненні контуру до синусоїдальної напруги, то перехідний процес залежить від моменту ввімкнення.

Порядок виконання роботи

1. Накреслити електричну схему нерозгалуженого кола 
(рис. 8.1).

2. Параметри електричного кола вибрати відповідно до варіанта з табл. 8.1.

Таблиця 8.1

| Пара-метри | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Е, В | 200 | 150 | 100 | 50 | 100 | 200 | 150 | 250 | 300 | 100 |
| R, Ом | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 80 | 90 | 30 |
| L, мГн | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 300 | 250 | 200 | 100 | 400 |
| C, мкФ | 30 | 20 | 15 | 40 | 50 | 70 | 80 | 60 | 40 | 50 |

3. Скласти диференціальні рівняння відносно струму в колі та напруги на конденсаторі:

4. Визначити коефіцієнт згасання , частоту вільних коливань , частоту власних коливань , сталу часу  коливального контуру, визначити час практичного існування перехідного процесу .

5. Провести розрахунок диференціальних рівнянь за допомогою програмного пакета Mathcad 2000.

6. Здійснити математичне моделювання нерозгалуженого електричного кола. Зняти осцилограми перехідних струмів та напруг на реактивних елементах. Порівняти результати моделювання та розрахунків.

7. Накреслити схему нерозгалуженого електричного кола
(рис. 8.4), яке підключається до джерела постійної напруги.

8. Скласти диференціальні рівняння відносно струму та напруги на конденсаторі і визначити початкові умови:

Провести розрахунок диференціальних рівнянь.

9. Побудувати графіки перехідного струму та перехідних напруг на реактивних елементах.

10. Здійснити математичне моделювання електричного кола . Зняти осцилограми перехідних струмів та напруг на реактивних елементах і порівняти їх з результатами розрахунків.

11. Накреслити схему нерозгалуженого електричного кола  (рис. 8.4), яке підключається до джерела синусоїдальної напруги.

12. Параметри електричного кола вибрати відповідно до варіанта з табл. 8.2.

13. Визначити власну частоту коливального контура , різницю частот , період коливань  джерела напруги.

Таблиця 8.2

| Пара-метри | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Е, В | 200 | 100 | 150 | 120 | 100 | 200 | 300 | 250 | 120 | 100 |
| R, Ом | 15 | 20 | 10 | 25 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 15 |
| L, мГн | 100 | 150 | 240 | 250 | 300 | 100 | 200 | 300 | 150 | 120 |
| C, мкФ | 200 | 300 | 100 | 250 | 400 | 200 | 100 | 300 | 500 | 200 |
| F, Гц | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 350 | 200 | 100 |

14. Скласти диференціальні рівняння стану коливального контура та провести їх розрахунок:

15. Побудувати графіки перехідного струму та напруг на реактивних елементах.

16. Здійснити математичне моделювання електричного кола з джерелом напруги синусоїдальної форми. Зняти осцилограми перехідних струмів та напруг на реактивних елементах. Порівняти результати моделювання та розрахунки.

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Схеми досліджуваних електричних кіл другого порядку;

3. Диференціальні рівняння перехідних процесів та їх розрахунок;

4. Графічні залежності перехідних струмів і напруг на реактивних елементах за результатами розрахунку диференціальних рівнянь;

5. Осцилограми перехідних струмів та напруг на елементах досліджених електричних кіл;

6. Порівняння результатів розрахунку перехідних процесів з результатами математичного моделювання;

7. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. З яких складових складається загальне рішення неоднорідного диференціального рівняння?

2. Як визначаються сталі інтегрування?

3. Назвіть типи перехідних процесів залежно від відношення параметрів , ,  елементів схеми.

4. Як визначається час практичного існування перехідного процесу?

Лабораторна робота 9

#### ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВХІДНИХ І ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ

Мета роботи – провести визначення параметрів чотириполюсників. Дослідити залежність модуля і фази вхідного комплексного опору чотириполюсника від частоти. Визначити комплексні передавальні функції за напругою , струмом  та передавальну фазочастотну характеристику  чотириполюсника.

Теоретичні відомості

Чотириполюсником називається частина електричного кола з двома парами зажимів, які можуть бути вхідними або вихідними.

Коли до зажимів 1 і 1/ приєднано джерело електричної енергії, а до зажимів 2 і 2/ – приймач електричної енергії, то перша пара зажимів є вхідною, а друга – вихідною (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Схема пасивного чотириполюсника

Якщо схема внутрішніх з’єднань елементів пасивного чотириполюсника (який не містить джерела ЕРС) незмінна, а самі елементи лінійні, то напруга і струм на вході, а також напруга і струм на виході пов’язані двома рівняннями, які прийнято називати основними рівняннями чотириполюсника:

;

.

Величини , , ,  – параметри чотириполюсника – комплексні коефіцієнти, які залежать від схеми внутрішніх з’єднань його елементів, їх параметрів і частоти синусоїдального струму. Параметри  і  мають нульову розмірність,  – розмірність опору, а  – розмірність провідності. Для кожного чотириполюсника вони можуть бути визначені розрахунковим чи дослідницьким шляхами. Коефіцієнти пов’язані співвідношенням

.

Це рівняння називають рівнянням зв’язку «- параметрів». При аналізі схем заміщення електронних і напівпровідникових приладів та пристроїв (наприклад, підсилювачів) звичайно користуються системою «- параметрів»:

;

.

Параметри , , ,  дослідним шляхом визначаються за результатами дослідів режимів холостого ходу та короткого замикання.

При досліді холостого ходу чотириполюсника, коли комплексний опір навантаження , вторинний струм , первинна напруга  визначає струм , потужність  і вторинну напругу  (рис. 9.2), рівняння чотириполюсника приймає вигляд:

;		,

звідки

;		.

Рис. 9.2. Електрична схема дослідження холостого ходу чотириполюсника

Вхідний комплексний опір чотириполюсника при холостому ході

,

а зсув фаз між напругою  і струмом :

,

де , ,  – напруга, струм і потужність виміряні з боку входу чотириполюсника при його холостому ході.

Аналогічно під час дослідження короткого замикання чотириполюсника (рис. 9.3), коли комплексний опір навантаження  і вторинна напруга , а первинна напруга  підібрано так, щоб вторинний струм  не перевищував номінальний струм чотириполюсника, його рівняння будуть

;	,

звідси

;	.

В цьому випадку вхідний опір чотириполюсника

,

а зсув фаз між напругою і струмом

,

де , ,  – напруга, струм та потужність, які виміряні з боку входу чотириполюсника при замиканні його вихідних зажимів накоротко.

Рис. 9.3. Електрична схема дослідження короткого

замикання чотириполюсника

Якщо поміняти місцями джерело і приймач, то можна за результатами досліджень короткого замикання знайти вхідний комплексний опір чотириполюсника:

,

тоді кут зсуву фаз між напругою  та струмом :

,

де , ,  – напруга, струм та потужність в цьому режимі.

Розрахувавши систему рівнянь

;		;

;		;

одержимо параметри чотириполюсника, що виражені через його вхідні опори:

;		;

;			.

Всякий лінійний пасивний чотириполюсник може бути представлений - чи - подібною схемою заміщення, в яку входять три елементи з комплексними опорами , ,  з’єднані зіркою або три елемента з комплексними опорами , ,  з’єднані трикутником (рис. 9.4, а, б).

а					б

Рис. 9.4. Схеми заміщення чотириполюсника:

а – - подібна; б – - подібна

Застосовуючи рівняння законів Кірхгофа до - подібної схеми заміщення при вибраних додаткових напрямах струмів і напруг одержуємо:

;	;	;	.

Звідси виходить, що комплексні опори елементів - подібної схеми заміщення чотириполюсника будуть:

;		;		.

Останні формули дають можливість знайти комплексні опори , ,  по коефіцієнтах чотириполюсника , , . Аналогічні випадки для - подібної схеми заміщення рис. 9.4, б дають

;	;		;	.

Комплексні опори елементів - подібної схеми заміщення чотириполюсника можуть бути визначені за такими формулами:

;		;		.

Таким чином між параметрами чотириполюсників і комплексними опорами елементів - і - подібних схем заміщення існує однозначна залежність.

Робота чотириполюсника при любому навантаженні може бути досліджена за допомогою системи рівнянь:

;

.

Якщо розглядати чотириполюсник разом з його навантаженням, як двополюсник, то вхідний опір всієї системи при прямому ввімкнені чотириполюсника (рис. 9.5, а):

.

При зворотному увімкненні чотириполюсника (рис. 9.5, б):

.

а					б

Рис. 9.5. Ввімкнення чотириполюсника: а – пряме; б – зворотне

Для любого чотириполюсника можна підібрати два таких опори, які будуть задовольняти наступним умовам (рис. 9.6, а, б):

1) при підключенні до виходу чотириполюсника опору  його вхідний опір дорівнюватиме ;

2) при підключенні до входу чотириполюсника опору  його вхідний опір з боку вихідних зажимів дорівнюватиме .

а					б

Рис. 9.6. Ввімкнення характеристичних опорів на вхід (а);

на вихід чотириполюсника (б)

Такі опори називаються характеристичними. Характеристичні опори можуть бути виражені через первинні параметри, наприклад, через параметри :

Відношення комплексного струму чи напруги на виході чотириполюсника до комплексного струму чи напруги на вході називається передавальною функцією.

– передавальна функція чотириполюсника за напругою, де  – передавальна амплітудно-частотна характеристика (АЧХ);  – передавальна фазочастотна характеристика (ФЧХ).

– комплексна передавальна функція чотириполюсника за струмом.

Порядок виконання роботи

1. Визначити коефіцієнти , , ,  чотириполюсника, якщо задані його параметри. Параметри чотириполюсника вибрати відповідно до варіанту з табл. 9.1.

Таблиця 9.1

|  | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Накреслити схему досліджуваного чотириполюсника
(рис. 9.7).

Рис. 9.7. Електрична схема чотириполюсника

3. Розрахувати комплексний вхідний опір  навантаженого чотириполюсника та побудувати його графік залежно від
частоти .

4. Здійснити математичне моделювання навантаженого чотириполюсника (рис. 9.8).

Таблиця 9.2

| Пара-метри | Варіанти |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L1, мГн | 100 | 120 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 120 | 200 | 100 |
| L2, мГн | 100 | 50 | 75 | 125 | 50 | 100 | 50 | 150 | 100 | 120 |
| С1, мкФ | 100 | 200 | 150 | 100 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 30 |
| C2, мкФ | 50 | 75 | 50 | 100 | 50 | 75 | 125 | 100 | 20 | 50 |
| C3, мкФ | 100 | 100 | 200 | 250 | 100 | 100 | 50 | 200 | 100 | 100 |
| R1, Ом | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 40 | 20 | 30 | 10 |
| Zн, Ом | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Параметри схеми задані в табл. 9.2.

Рис. 9.8. Математичне моделювання навантаженого чотириполюсника

5. При постійній величині вхідної напруги і змінній її частоті зняти необхідні дані для експериментальних залежностей передавальної функції чотириполюсника за напругою  та передавальної функції чотириполюсника за струмом .

6. Побудувати графіки залежностей  та  від
частоти .

Зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Мету і порядок виконання роботи;

2. Необхідні розрахункові формули;

3. Схему досліджуваного навантаженого чотириполюсника;

4. Схему математичного моделювання чотириполюсника;

5. Таблицю з експериментальними даними математичного моделювання навантаженого чотириполюсника;

6. Графіки передавальних функцій  та ;

7. Порівняння результатів розрахунку з результатами математичного моделювання;

8. Короткі висновки за результатами роботи.

Контрольні питання

1. Дайте визначення чотириполюсника.

2. Запишіть рівняння чотириполюсника в - та - параметрах.

3. Як визначаються параметри чотириполюсника експериментально?

4. Назвіть основні схеми заміщення чотириполюсників.

5. Як визначаються характеристичні опори через первинні параметри?

#### Список літератури

1. Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл. – К.: Вища школа, 2003. – 342 с.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. – 775 с.

3. П’яних Б.Є., Мельников Є.В., Животовський С.О. Аналіз електричних кіл: розрахунок стаціонарних режимів. Навчальний посібник. – К.: КМУЦА, 1999. – 183 с.

4. Курілов В.І., Сердюков В.А., Повстань В.А. Електротехніка та електроніка: лабораторний практикум для студентів не електричних спеціальностей. – К.: НАУ, 2001. – 139 с.

5. Зеленков О.А., Бунчук О.О. Теоретичні основи електротехніки: віртуальна лабораторія. – К.: НАУ, 2003. – 108 с.

Зміст

Загальні методичні рекомендації ........................................................ 3

Лабораторна робота 1. Дослідження лінії передачі електричної

енергії постійного струму .................................................................... 4

Лабораторна робота 2. Дослідження розгалуженого електричного

кола постійного струму ...................................................................... 10

Лабораторна робота 3. Дослідження нерозгалуженого кола

синусоїдального струму ..................................................................... 17

Лабораторна робота 4. Дослідження паралельного кола

синусоїдального струму ..................................................................... 26

Лабораторна робота 5. Дослідження резонансних явищ

у послідовному коливальному контурі ............................................ 33

Лабораторна робота 6. Дослідження резонансних явищ

у паралельному коливальному контурі ............................................ 42

Лабораторна робота 7. Дослідження перехідних процесів

в електричних колах першого порядку ............................................ 50

Лабораторна робота 8. Дослідження перехідних процесів

в електричних колах другого порядку ............................................. 62

Лабораторна робота 9. Визначення параметрів та дослідження

вхідних і передавальних характеристик чотириполюсників ......... 71

Список літератури .............................................................................. 80

# Text boxes

в

в