Перелік питань для перевірки знань ДНАОП 0.00-1.21-98

"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" та розділів ПУЕ, що стосуються питань електробезпеки (ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ).

Категорія слухачів: адміністративно-технічні та оперативні працівники

електротехнічних служб,   особи, які відповідають за справний стан та безпечнуексплуатацію електрогосподарства.

1Обов'язки    керівника    підприємства    щодо    забезпечення     утримання, експлуатації та обслуговування електроустановок.

2 Галузь застосування ДНАОП 0.00-1.21-98 - ПБЕЕС.

3 Принципи дії захисного занулення в ЕУ.

4.  Вимоги до особи, яка призначається відповідальною за справний стан і

безпечну експлуатацію електрогосподарства.

5.  Що таке нульовий робочий та нульовий захисний провідники?

6. Найбільша    вторинна    напруга    понижувальних   трансформаторів    при

захисному розділенні електричних мереж.

7.  Обов'язки особи, яка відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.

8.  Чисельність та склад постійно діючої комісії підприємства (організації) по перевірці знань по ПТЕ та ПБЕЕС.

9.  Що таке заземлювальний пристрій?

10.Категорії працівників (персоналу) електротехнічної служби   підприємства.

11.Чим відрізняється оформлення робіт, що виконуються "за нарядом" чи "за

розпорядженням?

12.Що дозволяється ПУЕ для використання у якості природних заземлювачів?

13.Які працівники та яким чином звільняються від медичного опосвідчення?  14.Ким    розробляється    та    затверджується    навчальна    Програма    для

виробничого навчання електротехнічного персоналу на новому робочому

місці?

15.Чим обумовлюється "старіння" ізоляції у більшості ЕУ напругою до 1000 В?

16.Вимоги до електротехнічного персоналу.

17.Що таке технічне обслуговування електрообладнання? Я££~- <^^ 18.Наведіть   приклад   пристрою   "вирівнювання   потенціалів"   у   житлово-комунальних умовах.

19.Який    обсяг    знань    потрібний     електротехнічному    працівникові     у

відповідності до кваліфікаційної групи з електробезпеки?

20.Які      роботи      виконуються      в      порядку      поточної      експлуатації

електроустаткування?

21.Оцінювання   стану  та   періодичність   вимірювання   опору   заземлюючи пристроїв.

22.Додаткові   умови  для   можливості   самостійної  роботи   оперативних

та оперативно-ремонтних працівників.

23.Терміни періодичної перевірки знань електротехнічного персоналу,

24.3 ким погоджується зняття напруги з електрообладнання при

звільненні потерпілого від дії електричного струму?

25.Умови позачергової перевірки знань з електробезпеки електротехнічних

працівників.

26.Вимоги до електрообладнання,  комплектуючих деталей та конструкцій   і

іноземного виробництва.

27.Які вказівки чи зауваження електротехнічному персоналу може робити

фахівець з охорони праці, якщо він не має групи з електробезпеки? 28.Головні вимоги охорони електричних мереж.

29.Найбільша напруга електроустановок на які поширюється дія ПБЕЕС. 30.Навіщо    та    якими     засобами     виконується     "контрольний"     розряд

конденсаторної установки?

31 .Робоче, захисне та повторне заземлення в ЕУ.

32.На кого покладена відповідальність за своєчасне проведення навчання та

перевірку знань електротехнологічних працівників?

33.Термін дії та зберігання наряду на виконання робіт в ЕУ.

34.Умови аварійного виключення електричного двигуна від живлячої    мережі.

35.Захисні засоби у разі ушкодження ізоляції в електроустановках.

36.3а яких умов електротехнічні працівники не допускаються до роботи? 37.Яким чином проводиться оформлення робіт, що виконуються в порядку

поточної експлуатації?

38.Яку групу з електробезпеки повинні мати фахівці з охорони праці? (І*)

39.Класифікація приміщень за небезпекою ураження струмом.

40.Оперативне обслуговування електроустановок (сутність).

41.Опосвідчення безпечного стану електроустановок. Зміст.

42. Робота відрядженого персоналу,

43.Які   працівники   є   відповідальними   за   безпечне   виконання   робіт,

що виконуються за нарядом?

44.Особливості виконання робіт в колекторах, колодязях, тунелях.

45.В    яких    випадках    електрозварювальнику    необхідна    III     група    з

електробезпеки?

46.Система організаційно-технічних заходів безпеки при виконанні робіт в ЕУ.

47.Вимоги до робіт із застосуванням переносних електричних  світильників. 48.Правила безпеки при роботі з електроінструментом.

49.Відповідальність особи, яка видає наряд на виконання робіт в ЕУ.

50.Яким чином відрядженим працівникам надається право роботи в діючих

електроустановках підприємства, що їх приймає?

51. Можливі    умови    виникнення    пожеж    в    ЕУ    та

електрообладнанні технологічних установок, апаратів, приладів тощо.

52.Повторний допуск до роботи в наступні дні на підготовлене робоче   місце.

53.Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням.

54.Умови можливості "однофазного дотику" в електроустановках.

55.Оформлення Перерв в роботі протягом робочого дня.

56.Порядок підготовки робочого місця.

57.У чому полягає небезпека перевірки відсутності напруги в ЕУ до 1000В за

допомогою "контрольної" лампи?

58.Нагляд під час виконання робіт за нарядом.

59.На кого покладаються запобігання порушень вимог Правил безпеки з

моменту допуску бригади до роботи?

60.Що забороняється в охоронних зонах електричних мереж?

61.Сфера відповідальності керівника робіт в ЕУ.

62.ДІЇ  посадових   осіб   організації,   що   експлуатує   електроустановки,

при порушенні Правил безпеки відрядженим працівником.

63.Які   металеві   конструкції   чи   частини   електроустановок

забороняється використовувати як зворотній провід зварювального

струму?

64.Що таке наряд-допуск на виконання робіт в ЕУ?

65.Як виконується перевірка відсутності напруги в ЕУ, напругою вище 1000  66.Принцип дії пристроїв захисного відключення (ПЗВ).

67.Переведення бригади на нове робоче місце.

68.Яким чином фіксуються всі зміни в електроустановках?.

69.Засоби індивідуального захисту в ЕУ, напругою до  1000 В. Основні та

додаткові ЗІЗ

70.Закінчення  робіт,   що  виконувались  за   нарядом.   Подання  напруги  та

закриття наряду.

71 .Зміст посадових інструкцій та терміни їхнього перегляду.

72.Призначення додаткової групи контактів та струмообмежуючих

резисторів у пускачах для підключення силових конденсаторів. 73.Технічні заходи безпеки при виконанні робіт в ЕУ?

74.На що  необхідно  звертати  увагу при  оглядах розподільчих пристроїв .       напругою вище 1000 В?

75.Ознаки   приміщень   з   особливою   небезпекою   ураження   електричним

струмом.

76.Яка чисельність працівників при встановленні переносних заземлень та

виконанні переключень в ЕУ?

77. Чому   конденсаторні   установки   здебільшого    монтуються   за   схемою "трикутника"?

78.Припустиме значення опору ізоляції кожного приєднання вторинних кіл. 79.Оформлення та проведення робіт за розпорядженням.

80.Виконання переключень на декількох приєднаннях в ЕУ, напругою    вище

1000 В.

81.Яким має бути опір робочого, захисного та повторного заземлення в ЕУ,

потужністю більше за 100 кВА?

82.Які   технічні   заходи   безпеки   в   ЕУ  та   за   якими   винятками   можуть виконуватись одноособово?

83.Яким документами встановлюються терміни державної та відомчої повірки вимірювальних засобів в ЕУ?

84.Перелік документації, що перевіряється під час опосвідчення безпечного

стану ЕУ.

85.Хто проводить інструктаж відряджених працівників?

86.Дії працівника при несправності блокування вимикача з роз'єднувачем в

ЕУ, напругою вище 1000 В.

87.Мінімально припустиме значення виміряного опору ізоляції в ЕУ, напругою до 1000 В.

88.Ким визначається, затверджується та узгоджується список працівників, які

мають право оперативних переговорів?

89.Особливості      встановлення     переносних     заземлень     та     313,      що використовуються при цьому.

90.Вимоги до конструкції штепсельних вилок електроінструменту

класу III.

91.3а що несуть відповідальність організації: "відряджуюча" та "приймаюча"

при виконанні робіт відрядженими працівниками?

92.Класи електрифікованого інструменту за умовами безпеки.

93. Періодичність    перевірки    знань    з    електробезпеки

електротехнічних працівників.

94.Кольорове позначення шин в ЕУ.

95.Ознаки, за якими визначається стан потерпілого, при ураженні

струмом.

96.Можливі дії при вивільненні потерпілого від електричного струму в

умовах Вашого підприємства.

97.Послідовність надання першої допомоги від дії електричного струму. 98.Що    повинні    знати    особи,    які    надають    допомогу

потерпілим    від електричного струму?

99.Що повинна уміти особа, яка надає допомогу потерпілому?

100.   Фактори, що впливають на наслідок ураження електричним струмом.

101.    "Контактні'" види дії електричної енергії.

102.   Дистанційний вплив електричної енергії на біологічні об'єкти

103.   Сила струму "відчутного", "невідпуекаючого" та "фібріляційного"

на змінному та постійному струмі.

104.   Хто має право проведення навчання з надання першої допомоги?

105.   Припустимі     значення     напруженості     електричного     поля    для електротехнічного персоналу та населення.

106.   Що таке електроофтальмія?

107.   Надання першої допомоги в разі електричних опіків.

108.   Стан людини під дією "невідпускаючого" струму.

109.   Фактори неелектричного походження, що впливають на наслідки

ураження електричним струмом.

110.   П'ять ступенів електричного удару.

111 Що таке електричні знаки (мітки струму)?

112.   Фізіологічна   обумовленість   рівня   "безпечної"   напруги

змінного струму.

113.   Нервово-біологічна    дія     електричного     струму.     Обумовленість "невідпускаючого" струму.

114.   Електрохімічна дія електричного струму.

115.   Електродинамічна дія електричного струму.

116.   Термічна дія електричного струму.                                                              |117.   Види електричних травм.

118.    Послідовність надання першої допомоги при ураженні

електричним струмом.

119.   Який фактор є вирішальним при наданні першої допомоги?

120.   Способи оживлення у разі клінічної смерті.