## Лекц_10_1

## Денситометр

Денситометр - это прибор, предназначенный для измерения оптических плотностей при отражении (на оттисках и фотографиях) и при пропускании света (на негативах и диапозитивах). Конструктивно различают денситометры, работающие только в отраженном свете, только в проходящем свете и универсальные. Денситометры могут быть настольными или переносными (карманные

Предопределенные наборы характеристик для управления цветом

- Откройте окноEdit > Color Settings(Правка > Характеристики цвета).

- Из всплывающего менюSettings(Характеристики) выберите желаемую конфигурацию:

  - Color Management Off(Нет управления цветом) имитирует поведение приложений, не поддерживающих управление цветом. Эта опция -неплохой выбор для проектов, предназначенных для видео или презентации на экране;

  - Emulate Photoshop 4(Эмуляция Photoshop 4) использует те же приемы работы с цветом, что и Photoshop 4 и более ранние версии. При выборе этой опции цветовые профили не распознаются, и их нельзя сохранить;

  - U.S. Prepress Defaults(Выполняемая по умолчанию предпечатная подготовка в США) использует характеристики, основанные на обычных правилах печати в США. При выборе вариантов European или Japanese Prepress рабочее CMYK-пространство изменяется в соответствии со стандартами печати для данного региона;

  - Photoshop 5 Default Spaces(Установленные по умолчанию рабочие пространства Photoshop 5) использует те же рабочие пространства, что и установленные по умолчанию для Photoshop 5;

  - Web Graphics Defaults(Принимаемые по умолчанию характеристики графики для Web) управляет цветом с учетом последующего вывода в сеть. Использует RGB-профиль.

В диалоговом окнеColor Settings(Характеристики цвета), показанном на рис. 2.40, есть областьDescription(Описание), где отображается ценная информация о той опции, на которую в данный момент наведен курсор. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью!

Программа Photoshop 7 позволяет задавать характеристики цвета для конкретного документа, то есть каждый открытый документ содержит профиль для контроля за тем, как предварительно отображается документ и как происходит управление цветом при выводе документа. Текущее рабочее пространство используется для предварительного просмотра документа, у которого нет своего встроенного профиля. Теперь программа Photoshop больше не открывает в принудительном порядке все документы с использованием текущего рабочего пространства. Это существенное улучшение в системе управления цветом.

Возможные параметры RGB-пространства

Брюс Фрейзер (Bruce Fraser) предлагает использовать следующий профиль монитора и координаты основных цветов (табл. 2.2):

- гамма 2.2;

- белая точка 6500К;

- люминофоры Custom.

Таблица 2.2.Координаты основных цветов

|  |  | X | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красный | 0,6400 | 0,3300 |  |
|  | Зеленый | 0,2800 | 0,6500 |  |
|  | Синий | 0,1500 | 0,0600 |  |

Торговая марка AG Neovo, принадлежащая Associated Industries China, увидела свет в 1999 г. И с тех пор компьютерные дисплеи, являющиеся основной продукцией компании, благодаря своим выдающимся качествам и оригинальному дизайну получили широкую известность во всем мире. Продукция компании AG Neovo – высокотехнологичные жидко-кристаллические мониторы, успешно сочетающие элегантный дизайн и высокое качество. Мониторы Neovo отличаются производительностью и надежностью, по праву считаясь в Европе продуктами класса High-end. Компания Neovo предлагает уникальное сочетание элегантности, технологичности и качества самым требовательным покупателям, которых не устраивают стандартные решения. Гордостью научно-исследовательского отдела компании является технология NeoV. Она представляет собой оптический фильтр из специального сверхпрочного стекла с многослойным покрытием, предназначенный для значительного улучшения ряда параметров дисплея. Прежде всего это качество изображения – пропускная способность фильтра составляет 97,7% по сравнению с 91% для простого стекла, плюс снижение бликов и отражений (0,93% против 4,1%) и защита LCD панели от царапин и загрязнений – по шкале твердости используемое стекло практически равно кварцу. При этом цвета на экране становятся мягче и приятнее, а детали изображения – более четкими, что уменьшает утомляемость при долгой работе с дисплеем. Эта инновация наряду со многими моделями мониторов Neovo отмечена целым рядом (более 40) наград в средствах массовой информации в США, Европе и Азии. В настоящий момент компания выпускает несколько линеек дисплеев – от массовой серии F до элегантной Е, стильной S и высокоуровневой Х. Три последние предназначены для требовательных пользователей и включают в себя модели с диагоналями размером 15, 17, 19 (а серия Х – и 20) дюймов, они отличаются фирменным дизайном и оснащены оптическим фильтром NeoV. Модели E-17A и E-19A принадлежат к серии Е, характеризующейся наиболее привлекательным соотношением цена/качество. Neovo E-17A с 17 дюймовой диагональю обладает «родным» разрешением 1280´1024, контрастом 400:1, яркостью 300 кд/м2 и малым временем отклика (4,5/11,5 мс). А 19 дюймовая модель Neovo E-19A выделяется расширенными углами обзора (горизонтальный и вертикальный – 170°), повышенной контрастностью панели (700:1) и наличием цифрового интерфейса DVI, что для моделей с большой диагональю является отнюдь не роскошью, а скорее насущной необходимостью. Дисплеи также оснащены мультимедийными динамиками и для применения в качестве информационных могут монтироваться на стену с помощью специального крепления VESA Mount. А благодаря технологии оптического фильтра NeoV оба монитора защищены от царапин и загрязнения, демонстрируют кристальную чистоту и высокую четкость изображения, а также отличное качество цветопередачи, что позволяет рекомендовать их как для офисно-домашнего, так и для профессионального применения

Торговая марка AG Neovo, принадлежащая Associated Industries China, увидела свет в 1999 г. И с тех пор компьютерные дисплеи, являющиеся основной продукцией компании, благодаря своим выдающимся качествам и оригинальному дизайну получили широкую известность во всем мире.

Продукция компании AG Neovo – высокотехнологичные жидко-кристаллические мониторы, успешно сочетающие элегантный дизайн и высокое качество. Мониторы Neovo отличаются производительностью и надежностью, по праву считаясь в Европе продуктами класса High-end. Компания Neovo предлагает уникальное сочетание элегантности, технологичности и качества самым требовательным покупателям, которых не устраивают стандартные решения.

Гордостью научно-исследовательского отдела компании является технология NeoV. Она представляет собой оптический фильтр из специального сверхпрочного стекла с многослойным покрытием, предназначенный для значительного улучшения ряда параметров дисплея. Прежде всего это качество изображения – пропускная способность фильтра составляет 97,7% по сравнению с 91% для простого стекла, плюс снижение бликов и отражений (0,93% против 4,1%) и защита LCD-панели от царапин и загрязнений – по шкале твердости используемое стекло практически равно кварцу. При этом цвета на экране становятся мягче и приятнее, а детали изображения – более четкими, что уменьшает утомляемость при долгой работе с дисплеем. Эта инновация наряду со многими моделями мониторов Neovo отмечена целым рядом (более 40) наград в средствах массовой информации в США, Европе и Азии.

В настоящий момент компания выпускает несколько линеек дисплеев – от массовой серии F до элегантной Е, стильной S и высокоуровневой Х. Три последние предназначены для требовательных пользователей и включают в себя модели с диагоналями размером 15, 17, 19 (а серия Х – и 20) дюймов, они отличаются фирменным дизайном и оснащены оптическим фильтром NeoV.

Модели E-17A и E-19A принадлежат к серии Е, характеризующейся наиболее привлекательным соотношением цена/качество. Neovo E-17A с 17-дюймовой диагональю обладает «родным» разрешением 1280´1024, контрастом 400:1, яркостью 300 кд/м2 и малым временем отклика (4,5/11,5 мс). А 19-дюймовая модель Neovo E-19A выделяется расширенными углами обзора (горизонтальный и вертикальный – 170°), повышенной контрастностью панели (700:1) и наличием цифрового интерфейса DVI, что для моделей с большой диагональю является отнюдь не роскошью, а скорее насущной необходимостью.

Дисплеи также оснащены мультимедийными динамиками и для применения в качестве информационных могут монтироваться на стену с помощью специального крепления VESA Mount. А благодаря технологии оптического фильтра NeoV оба монитора защищены от царапин и загрязнения, демонстрируют кристальную чистоту и высокую четкость изображения, а также отличное качество цветопередачи, что позволяет рекомендовать их как для офисно-домашнего, так и для профессионального применения.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА

Представленные на этой странице формулировки - итог изучения проблемы. Сам же путь, который к ним привел, здесь не представлен. Он отражен в моих монографиях, статьях, и на 400 страницах докторской диссертации.

(В этом разделе я привожу те определения, которые имеют психологический смысл. Если Вас интересуют "традиционные" (естественнонаучные) определения цвета, щелкните сюда или сюда.)

Самый важный тезис, не имеющий ничего общего с физикой, состоит в следующем: Осознанное переживание правомерно рассматривать как функциональный психический орган восприятия эмоциональных значений цветов.

Пояснение. Это утверждение нетривиально и с психологических позиций. На самом деле в нем содержится несколько утверждений. Одно состоит в том, что значения возможно воспринять, а не понимать, например,  или интерпретировать. Второе - у человека формируется для такого восприятия особый психический орган. Третье - этим органом является осознанное переживание Цвета. Сходное определение было бы примерно такого рода: мы воспринимаем Цвет душой, а не глазами. Та же мысль, но выраженная проще и понятнее.

Цвет, как совокупность оттенков, представляет собой устойчивую семантическую структуру, соотнесенную с эмоционально-личностными особенностями человека. Цвет является самостоятельной системой ориентации в действительности, независимой от предметной, причем такой системой, которая способна осуществлять комплексное изменение функционального состояния индивида, минуя сознание, а также точно сигнализировать об этом изменении.

Пояснение. Под предметной ориентацией понимается свойство человеческой души выделять в мире дискретные сущности, обозначая их именами (существительными, отвечающими на вопрос "что такое?"). Общепринято, что главной особенностью психического образа является так называемая предметность. Цвета же не отвечают на вопрос "что такое?"! Это когда я привожу здесь массу определений Цвета, я отвечаю на вопрос "что есть Цвет?". Поступая так, я обращаюсь к разуму, "рацио" читателя. Но когда я вижу конкретный оттенок, я, в той или иной степени, способен осознать иное сообщение. Цвет - это скорее качества и свойства, а не имена предметов. Любопытно здесь то, что эти качества предметов "автоматически" изменяют наше душевное состояние. Т.е. через цвета предметы находятся в непосредственном контакте с нашей душой! Это потрясающе интересно и загадочно.

Цвет способен закономерно выражать эмоциональное (личностно-смысловое) отношение субъекта к значимому другому и самому себе. В цвете происходит визуализация эмоционального отношения.

Пояснение. Это следствие сказанного выше. Свойство цвета модифицировать наше душевное состояние и сигнализировать об этом изменении имеет оборотную сторону. Если мы обозначаем кого-то (или себя) с помощью цвета, мы сообщаем этим, какое душевное состояние вызывает у нас этот объект. Наше состояние осознается как отношение и символизируется в этом цвете.

Комментарий. В основе восприятия цвета лежат прасемантические структуры, задействованные уже на самых ранних этапах презентации объекта сознанию. В настоящее время можно предполагать, что структуры эти обусловлены биологически. Цвета категоризованы на уровне физиологических реакций организма, поэтому существующие на уровне глубинной семантики взаимосвязи не могут являться случайными, условно-рефлекторными или произвольно-конвенциональными. Факты заставляют признать, по крайней мере на этом глубинном уровне, единство "натурального значения" (празначения) цвета и физиологической реакции организма на его воздействие. Но, надо думать, это отчасти справедливо и для уровня более дифференцированных переживаний, представленности сознанию дифференцированных эмоциональных состояний ("удивление", "любовь", "ненависть", "восхищение" и т.п.). То, что перцептивно (зрению) представлено как цвет, в переживании представлено как эмоция, и наоборот. То есть то, что в сознании человека присутствует как эмоциональное отношение, характеристика, настроение, на картине представлено как цветовая гамма, колорит.

Цвет - это психоидный, или квазипсихический, феномен в окружающей человека действительности. Цвета эмоциоподобны, а эмоции цветоподобны.

Пояснение. Этим признается определенная двойственность цветов. Во-первых, они существуют и как представления, и как перцептивные образы, сохраняя, тем не менее, свою психологическую эффективность. Во-вторых, этим признается, что во внешнем по отношению к человеку мире то, что субъективно переживается как эмоция, существует в форме цветов. Или, что то же самое, в форме колорита человеку дано видеть эмоции.

На неосознаваемом уровне цвет есть символ своего воздействия на человека.

Пояснение. Эти феномены зафиксированы как в устойчивых речевых оборотах ("радужное настроение", "мрачное настроение", "розовые очки", "тоска зеленая", "синий понедельник", "черный глаз", "красна девица", "светлый образ" и т.п.) так и в многочисленных экспериментальных фактах реконструкции цвето-эмоциональных семантических пространств. В ходе культурно-исторического развития человек научился использовать это свойство цветов в качестве внешнего (и внутреннего) орудия произвольной регуляции своего физиологического и психологического состояния. 
С другой стороны, психологическое состояние закономерно модифицирует колорит воспринимаемого образа (колорит картины мира). Цветовой образ (колорит) является аналогом высказывания, т.е. допускает закономерную "проекцию" содержания в категориальную систему развитых форм значений, в том числе вербальных.

Когда о Цвете говорится в развиваемом здесь семантическом и семиотическом смысле, то необходимо различать, как это существует в филологии, внешнюю и внутреннюю форму высказывания как два аспекта (означаемое и означающее), слитых в моменте семиотического целого. Семиотический аспект цвета (означающее) представлен "перцептивным" цветом, т.е. тем, который мы видим (представляем) и изучаем в рамках теории цветоразличения. Собственно говоря, это есть "Цвет" в общеупотребительном смысле слова. По сути же он является только верхушкой целого айсберга (т.е. внутренней формы, или означаемого), в качестве которого выступает, в частности, упомянутая "идея жизненных отношений субъекта.

- Спектр цвета

Свет - это тип электромагнитного излучения наподобие радиоволн, используемых в радиовещании и телевидении. Характеристики света меняются в зависимости от длины электромагнитных волн, находящихся в диапазоне от радиоволн через оптически видимый свет и до гамма-лучей. Энергия, переносимая волнами длиной около 400 - 700 нм. (нанометр - это одна миллиардная метра, используется в качестве единицы измерения длины световых волн), возбуждает рецепторы, находящиеся в сетчатке глаза, и создает цветовое возбуждение. CIE (Commission Internationale de l'Eclairage - Международная комиссия по освещению) определяет "видимый свет" как излучение с длиной волны от 380 нм. до 780 нм. Человек воспринимает свет полуденного солнца как "белый свет", являющийся смесью видимого света в диапазоне от 400 нм. (синий) до 700 нм. (красный).

При прохождении белого света сквозь призму он разлагается на семь цветов радуги. Когда свет попадает на объект, то часть света отражается. Именно отраженный свет мы и воспринимаем как цвет объекта.